АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2024

1085

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 20 февраля 2024 года № 144 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2024-2031 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» |
| --- | --- |

В целях реализации Федеральных законов от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в соответствии с постановлением администрации Вожегодского муниципального округа от 19 августа 2024 года № 882 «О прекращении права оперативного управления», администрация округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального округа от 20 февраля 2024 года № 144 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2024-2031 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее – постановление) следующие изменения:

  - в техническом задании на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2024-2031 года» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством», утвержденным постановлением, (далее – техническое задание):

    - пункт 3.2 технического задания изложить в новой редакции:

«3.2.Перечень имущества, предоставленного на праве оперативного управления муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»

| № | Наименование | Адрес | Год ввода | Общая площадь, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0202016:454, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Бекетовская, д. б/н | 1977 | глубиной 20 м. |
| 2 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0202016:437, расположенная: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Бекетовская | 2007 | протяженность 56 м. |
| 3 | артезианская скважина с водонапорной скважиной | кадастровый номер 35:06:0403012:81, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, с/п Нижнеслободское, д. Холдынка | 1960 | глубиной 75 м. |
| 4 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403012:76, расположенное: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Холдынка | 2007 | протяженность 675,5 м. |
| 5 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403012:79, расположенное: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Холдынка | 2007 | протяженность 72 м. |
| 6 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0204013:140, расположенная: Вологодская область, Вожегодский р-н, сельское поселение Тигинское, д. Гридино | 1991 | протяженность 1064 м |
| 7 | артезианская скважина с водонапорной башней | кадастровый номер 35:06:0204013:132, Вологодская область, Вожегодский район, сельское поселение Тигинское, деревня Гридино, примерно в 100 метрах на северо-восток от дома № 62 | 1980 | глубина 75 м |
| 8 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0205009:441, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. База, Явенгского сельсовета, ул. Советская | 2008 | протяженность 600 м |
| 9 | Артезианская скважина № 1609 | кадастровый номер 35:06:0401048:18, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1974 | глубина 90м |
| 10 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401048:17, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1974 | высота 15 м |
| 11 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401048:23, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1983 | длина 1238 м |
| 12 | Артскважина | кадастровый номер 35:06:0000000:278, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Явенга |  | глубина 110 м глубина 75 м. |
| 13 | Наружные сети водопровода | кадастровый номер 35:06:0000000:155, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Явенга | 1988 | длина 1254 м |
| 14 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401003:335, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, п. Пролетарский, Явенгского сельсовета, пер. Школьный | 1980 | длина 200 м |
| 15 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0203012:163, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Огибалово | 1975 | глубина 76 м |
| 16 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403021:72, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, с/п Тигинское, д. Левинская | 1970 | Протяженность 300 м |
| 17 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0000000:206, расположенная: п. Кадниковский Кадниковского сельсовета, ул. Первомайская | 1981 | протяженность 5353 м |
| 18 | Артезианская скважина №8872 | кадастровый номер 35:06:0502003:453, расположенная: п. Кадниковский, ул. Первомайская, дом 20 | 1964 | глубина 145 м |
| 19 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0504012:92, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | 1988 | глубина 150 м |
| 20 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0504012:91, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | 1988 | глубина 150 м |
| 21 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0304017:1178, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | - | протяженностью 1236 м |
| 22 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0203012:162, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Огибалово | 1975 | протяженностью 3635 м., |
| 23 | здание артезианской скважины | кадастровый номер 35:06:0403021:73, расположенное: Вологодская область, Вожегодский район, д. Левинская | 1970 | глубиной 75 м. |
| 24 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0205009:395, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, п. База, сельское поселение Явенгское, ул. Советская, д. 15а | 1972 | глубина 100 м., площадью 24,4 кв.м |
| 25 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0401020:217, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1980 | глубина 90 м |
| 26 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0401020:209, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1974 | глубина 90 м |
| 27 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401020:207, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1980 | высота 15 м. |
| 28 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401020:210, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1974 | высота 15 м. |
| 29 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401020:208, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1987 | длина 3035 м |
| 30 | скважина №1153 | кадастровый номер 35:06:0000000:376, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Деревенька | 1971 | глубиной 132 м. |
| 31 | Артезианская скважина № 1252 | кадастровый номер 35:06:0102003:88, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Луева, д. 1 | 1972 | глубина 85 м |
| 32 | Артезианская скважина № 498 | кадастровый номер 35:06:0206002:426, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, д. Большая Климовская | 1968 | глубина 97 |
| 33 | Артезианская скважина № 32634 | кадастровый номер 35:06:0101003:146, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы, д. 17а | 1973 | глубина 105 м |
| 32 | Артезианская скважина № 1 | кадастровый номер 35:06:0102003:67, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская, д. 1а | 1987 | глубина 100 м |
| 35 | Артезианская скважина № 2 | кадастровый номер 35:06:0502003:536, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская, (ЭКЧ-28) | 1987 | глубина 100 м |
| 36 | Артезианская скважина № 45218 | кадастровый номер 35:06:0101003:161, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Вокзальная, д. 13 | 1987 | глубина 105 м |
| 37 | Артезианская скважина № 412 | кадастровый номер 35:06:0304007:20, Вологодская область, Вожегодский район, д. Ольшуковская, примерно в 120 м. от здания коровника на юго-восток | 1966 | площадь 9 кв.м. глубина 73 м |
| 38 | Водоемное здание | кадастровый номер 35:06:0102005:152, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Советская, д. 14 | 1946 | площадью 23 м |
| 39 | Водопроводная сеть | кадастровый 35:06:0502003:532, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, 42а-50б | 1990 | протяженность 1549 м |
| 40 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:530, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы, 2-12, 17а, ул. Гагарина 1-15, ул. Садовая 1-5 | 2003 | протяженность 1775 м |
| 41 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:537, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, 64, 60, 68, 68а | 1994 | протяженность 1745 м |
| 42 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:540, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы 8-22, ул. Гагарина 18-22а, ул. Садовая 8-15 | 1981 | протяженность 1568 м |
| 43 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:535, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Садовая 7-17, ул. Советская 16-26, пер. Советский 1-12, ул. Октябрьская 45-49 | 1983 1988 1990 | протяженность 1893 м |
| 44 | Водопроводная сеть | кадастровый номер: 35:06:0502003:528, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Мира 2-10, ул. Советская 18-22, пер. Транспортный 1-16 | 1952 1964 1975 1988 | протяженность 1806 м |
| 45 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:527, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Новинки | 1981 | протяженность 1381 м |
| 46 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:529, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Советская 32-34, ул. Гагарина 35-62, ул. Садовая 21-27, ул. Мира 10-22 | 1964 1975 1993 1994 | протяженность 3244 м |
| 47 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:538, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская 1-6, ул. Транспортная, ул. Хватова 3, 5, 7, ул. Гагарина 66, 68, 70 | 1988 1990 1994 | протяженность 2016 м |
| 48 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:539, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Вокзальная 1-15, ул. Транспортная 7а-12, ул. Советская 1-14, ФОК | 1970 1980 1992 | протяженность 4506 м |
| 49 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:531, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Рабочая 3-9, ул. Зеленая 5, ул. Заводская 3-18, ул. Луева 2, 3а, 3б, 3в | 1998 2000 | протяженность 3171 м |
| 50 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0501015:31, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Чкалова, 1-7 | 1993 | протяженность 847 м |
| 51 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:534, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Мелиораторов 1-3, ул. Октябрьская 59-73а | 1985 | протяженность 1863 м |
| 52 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0000000:204, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Свободы, ул. Лесная, ул. Труда, ул. Железнодорожная, ул. Красноармейская | 1973 | протяженность 6339 м |
| 53 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:533, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, Манехино, база ДРСУ, ул. Октябрьская 70, 72, 81 | 1999 | протяженность 3385 м |
| 54 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0206002:384, Вологодская область, Вожегодский район, д. Большая Климовская | 1983 | протяженность 4256 м |
| 55 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0304007:26, Вологодская область, Вожегодский район, д. Ольшуковская, д. Зиненская, д. Тупицыно | 2004 | протяженность 1588 м |
| 56 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0501008:144, Вологодская область, Вожегодский район, д. Савинская | 1983 | протяженность 1542 м |

»;

1.1.2. пункт 4.1 технического задания изложить в новой редакции:

«4.1 Доведение качества питьевой воды, подаваемой системой централизованного водоснабжения до уровня, соответствующего требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2

| Населенный пункт |  | Показатель |  | Целевой индикатор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ольшуковская |  | мутность железо жесткость |  |  |  |
| д. Савинская |  |  |  |  |  |
| д. Бекетовская | мутность железо жесткость |  |  |  |  |
| п. Кадниковский | мутность железо жесткость |  |  |  |  |
| д. Гридино | мутность железо жесткость |  |  |  |  |
| д. Огибалово |  |  |  |  |  |
| д. Левинская |  |  |  |  |  |
| д. Холдынка | мутность железо жесткость |  |  |  |  |
| д. Деревенька |  |  |  |  |  |
| пос. База | мутность железо жесткость |  |  |  |  |
| пос. Молодежный |  |  |  |  |  |
| пос. Пролетарский |  |  |  |  |  |
| д. Марьинская |  |  |  |  |  |

».

2. Муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» разработать в соответствии с данными изменениями в техническом задании инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Вожегодского муниципального округа на утверждение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с после официального опубликования в газете «Борьба» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

Вожегодского муниципального округа                                             Е.В. Первов