АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.03.2023

179

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» |
| --- | --- |

В целях реализации Федеральных законов от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 6 октября 2006 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» администрация Вожегодского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (прилагается).

2. Муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу и предоставить ее в администрацию Вожегодского муниципального округа на утверждение.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вожегодского муниципального района от 19 мая 2022 года № 324 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального района на 2023-2030 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством».

4. Настоящее постановление вступает в силу с после официального опубликования в газете «Борьба» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Вожегодского муниципального округа Первова Е.В.

Глава Вожегодского муниципального округа                           С.Н. Семенников

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа

от 07.03. 2023 года № 179

Приложение

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством»

- Общие положения

Основанием для разработки инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа на 2023-2030 годы» муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» в сфере водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа (далее - инвестиционная программа) являются:

1.1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

1.2. Федеральный закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

1.4. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.5.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

1.6.  Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

2.1. Цели инвестиционной программы:

2.1.2. Повышение качества питьевой воды.

2.1.3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.1.4. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения при строительстве индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

2.1.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

2.2. Задачи инвестиционной программы:

2.2.1. Повысить качество питьевой воды за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов водоснабжения.

2.2.2. Предусмотреть систему водоочистки на всех источниках централизованного водоснабжения.

2.2.3. Обеспечить бесперебойную подачу воды в водопроводную сеть.

2.2.4. Обеспечить строящиеся объекты необходимыми объемами и качеством питьевой воды.

2.2.5. Экономить электроэнергию за счет повышения эффективности работы насосного оборудования.

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Доведение качества питьевой воды до уровня, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям – 100%; Круглосуточное бесперебойное обеспечение водоснабжения Вожегодского муниципального округа – 99%; Снижение затрат на электрическую энергию на 5%. |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения – 100% |

3. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

3.1. Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории Вожегодского муниципального округа, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает холодным водоснабжением потребителей Вожегодского муниципального округа. Основным потребителем холодной воды на территории Вожегодского муниципального округа является население. Доля населения в водопотреблении составляет 72%, доля бюджетных организаций - 28%.

3.2. Перечень имущества, предоставленного на праве оперативного управления муниципальному казенному предприятию Вожегодского муниципального округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»

| № | Наименование | Адрес | Год ввода | Общая площадь, протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0202016:454, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Бекетовская, д. б/н | 1977 | глубиной 20 м. |
| 2 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0202016:437, расположенная: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Бекетовская | 2007 | протяженность 56 м. |
| 3 | артезианская скважина с водонапорной скважиной | кадастровый номер 35:06:0403012:81, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, с/п Нижнеслободское, д. Холдынка | 1960 | глубиной 75 м. |
| 4 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403012:76, расположенное: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Холдынка | 2007 | протяженность 675,5 м. |
| 5 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403012:79, расположенное: Вологодская область, Вожегодский р-н, д. Холдынка | 2007 | протяженность 72 м. |
| 6 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0204013:140, расположенная: Вологодская область, Вожегодский р-н, сельское поселение Тигинское, д. Гридино | 1991 | протяженность 1064 м |
| 7 | артезианская скважина с водонапорной башней | кадастровый номер 35:06:0204013:132, Вологодская область, Вожегодский район, сельское поселение Тигинское, деревня Гридино, примерно в 100 метрах на северо-восток от дома № 62 | 1980 | глубина 75 м |
| 8 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0205009:441, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. База, Явенгского сельсовета, ул. Советская | 2008 | протяженность 600 м |
| 9 | Артезианская скважина № 1609 | кадастровый номер 35:06:0401048:18, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1974 | глубина 90м |
| 10 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401048:17, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1974 | высота 15 м |
| 11 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401048:23, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, пос. Молодежный, Марьинского сельсовета | 1983 | длина 1238 м |
| 12 | Артскважина | кадастровый номер 35:06:0000000:278, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Явенга |  | глубина 110 м глубина 75 м. |
| 13 | Наружные сети водопровода | кадастровый номер 35:06:0000000:155, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Явенга | 1988 | длина 1254 м |
| 14 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401003:335, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, п. Пролетарский, Явенгского сельсовета, пер. Школьный | 1980 | длина 200 м |
| 15 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0203012:163, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Огибалово | 1975 | глубина 76 м |
| 16 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0403021:72, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, с/п Тигинское, д. Левинская | 1970 | Протяженность 300 м |
| 17 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0000000:206, расположенная: п. Кадниковский Кадниковского сельсовета, ул. Первомайская | 1981 | протяженность 5353 м |
| 18 | Артезианская скважина №8872 | кадастровый номер 35:06:0502003:453, расположенная: п. Кадниковский, ул. Первомайская, дом 20 | 1964 | глубина 145 м |
| 19 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0504012:92, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | 1988 | глубина 150 м |
| 20 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0504012:91, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | 1988 | глубина 150 м |
| 21 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0304017:1178, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, ст. Кадниковский | - | протяженностью 1236 м |
| 22 | водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0203012:162, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Огибалово | 1975 | протяженностью 3635 м., |
| 23 | здание артезианской скважины | кадастровый номер 35:06:0403021:73, расположенное: Вологодская область, Вожегодский район, д. Левинская | 1970 | глубиной 75 м. |
| 24 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0205009:395, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, п. База, сельское поселение Явенгское, ул. Советская, д. 15а | 1972 | глубина 100 м., площадью 24,4 кв.м |
| 25 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0401020:217, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1980 | глубина 90 м |
| 26 | Артезианская скважина | кадастровый номер 35:06:0401020:209, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1974 | глубина 90 м |
| 27 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401020:207, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1980 | высота 15 м. |
| 28 | Башня Рожновского | кадастровый номер 35:06:0401020:210, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1974 | высота 15 м. |
| 29 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0401020:208, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Марьинская, сельское поселение Марьинское | 1987 | длина 3035 м |
| 30 | скважина №1153 | кадастровый номер 35:06:0000000:376, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Деревенька | 1971 | глубиной 132 м. |
| 31 | артезианская скважина №2307 | кадастровый номер 35:06:0503013:151, расположенная: Вологодская область, Вожегодский район, д. Черновская | 1978 | глубиной 117 м. |
| 32 | Артезианская скважина № 522 | кадастровый номер 35:06:0101007:75, расположенная по адресу Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Заречная, д. 40 | 1967 | глубина 86,0 м |
| 33 | Артезианская скважина №3606 | кадастровый номер 35:06:0103002:86, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 66 | 1995 | глубина 105 м |
| 34 | Артезианская скважина № 1252 | кадастровый номер 35:06:0102003:88, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Луева, д. 1 | 1972 | глубина 85 м |
| 35 | Артезианская скважина № 33740 | кадастровый номер: 35:06:0101008:115, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 81 | 1973 | глубина 105 м |
| 36 | Артезианская скважина № 2983 | кадастровый номер 35:06:0101009:158, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 69 | 1984 | глубина 104 м |
| 37 | Артезианская скважина № 33752 | кадастровый номер 35:06:0102004:143, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Луева, д. 5а | 1975 | глубина 103 м |
| 38 | Артезианская скважина № 498 | кадастровый номер 35:06:0206002:426, расположенная по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, д. Большая Климовская | 1968 | глубина 97 |
| 39 | Артезианская скважина № 32634 | кадастровый номер 35:06:0101003:146, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы, д. 17а | 1973 | глубина 105 м |
| 40 | Артезианская скважина № 1 | кадастровый номер 35:06:0102003:67, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская, д. 1а | 1987 | глубина 100 м |
| 41 | Артезианская скважина № 2 | кадастровый номер 35:06:0502003:536, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская, (ЭКЧ-28) | 1987 | глубина 100 м |
| 42 | Артезианская скважина № 45218 | кадастровый номер 35:06:0101003:161, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Вокзальная, д. 13 | 1987 | глубина 105 м |
| 43 | Артезианская скважина № 412 | кадастровый номер 35:06:0304007:20, Вологодская область, Вожегодский район, д. Ольшуковская, примерно в 120 м. от здания коровника на юго-восток | 1966 | площадь 9 кв.м. глубина 73 м |
| 44 | Водоемное здание | кадастровый номер 35:06:0102005:152, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Советская, д. 14 | 1946 | площадью 23 м |
| 45 | Водопроводная сеть | кадастровый 35:06:0502003:532, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, 42а-50б | 1990 | протяженность 1549 м |
| 46 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:530, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы, 2-12, 17а, ул. Гагарина 1-15, ул. Садовая 1-5 | 2003 | протяженность 1775 м |
| 47 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:537, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Октябрьская, 64, 60, 68, 68а | 1994 | протяженность 1745 м |
| 48 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:540, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40-лет Победы 8-22, ул. Гагарина 18-22а, ул. Садовая 8-15 | 1981 | протяженность 1568 м |
| 49 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:535, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Садовая 7-17, ул. Советская 16-26, пер. Советский 1-12, ул. Октябрьская 45-49 | 1983 1988 1990 | протяженность 1893 м |
| 50 | Водопроводная сеть | кадастровый номер: 35:06:0502003:528, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Мира 2-10, ул. Советская 18-22, пер. Транспортный 1-16 | 1952 1964 1975 1988 | протяженность 1806 м |
| 51 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:527, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Новинки | 1981 | протяженность 1381 м |
| 52 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:529, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Советская 32-34, ул. Гагарина 35-62, ул. Садовая 21-27, ул. Мира 10-22 | 1964 1975 1993 1994 | протяженность 3244 м |
| 53 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:538, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Путейская 1-6, ул. Транспортная, ул. Хватова 3, 5, 7, ул. Гагарина 66, 68, 70 | 1988 1990 1994 | протяженность 2016 м |
| 54 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:539, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Вокзальная 1-15, ул. Транспортная 7а-12, ул. Советская 1-14, ФОК | 1970 1980 1992 | протяженность 4506 м |
| 55 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:531, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Рабочая 3-9, ул. Зеленая 5, ул. Заводская 3-18, ул. Луева 2, 3а, 3б, 3в | 1998 2000 | протяженность 3171 м |
| 56 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0501015:31, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Чкалова, 1-7 | 1993 | протяженность 847 м |
| 57 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:534, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Мелиораторов 1-3, ул. Октябрьская 59-73а | 1985 | протяженность 1863 м |
| 58 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0000000:204, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. Свободы, ул. Лесная, ул. Труда, ул. Железнодорожная, ул. Красноармейская | 1973 | протяженность 6339 м |
| 59 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0502003:533, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, Манехино, база ДРСУ, ул. Октябрьская 70, 72, 81 | 1999 | протяженность 3385 м |
| 60 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0206002:384, Вологодская область, Вожегодский район, д. Большая Климовская | 1983 | протяженность 4256 м |
| 61 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0304007:26, Вологодская область, Вожегодский район, д. Ольшуковская, д. Зиненская, д. Тупицыно | 2004 | протяженность 1588 м |
| 62 | Водопроводная сеть | кадастровый номер 35:06:0501008:144, Вологодская область, Вожегодский район, д. Савинская | 1983 | протяженность 1542 м |
| 63 | Артезианская скважина №33716 | кадастровый номер 35:06:0103004:120, Вологодская область, Вожегодский район, п. Вожега, ул. 40 лет Победы, д. 22 |  | глубина 104 м |

3.3. Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Сети на территории Вожегодского муниципального округа  являются тупиковыми.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории Вожегодского муниципального округа составляет 63,296 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 20 до 150 мм. Материал труб - чугун, сталь, пластик. На сегодняшний день износ сетей составляет 75-100%.

3.4. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 года № 168.

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Качество питьевой воды, поступающей населению, не соответствует гигиеническим нормативам по показателям «мутность» - превышение 11,4 ПДК до 14,7 ПДК; «железо» - превышение до 9,4  ПДК; «жесткость» - превышение до 1,1 ПДК.

4. Целевые индикаторы деятельности  на срок реализации  программы.

4.1. Доведение качества питьевой воды, подаваемой системой централизованного водоснабжения до уровня, соответствующего требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2, в соответствии с таблицей:

| Территориальный отдел | Населенный пункт | Показатель | Целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Вожегодское | п. Вожега | мутность железо жесткость | До соответствия установленным требованиям |
|  | д. Большая Климовская |  |  |
|  | д. Ольшуковская |  |  |
|  | д. Савинская |  |  |
| Бекетовское | д. Бекетовская | мутность железо жесткость |  |
| Кадниковское | п. Кадниковский | мутность железо жесткость |  |
| Тигинское | д. Гридино | мутность железо жесткость |  |
|  | д. Огибалово |  |  |
|  | д. Левинская |  |  |
| Нижнеслободское | д. Холдынка | мутность железо жесткость |  |
|  | д. Деревенька |  |  |
|  | д. Черновская |  |  |
| Явенгское | пос. База | мутность железо жесткость |  |
|  | пос. Молодежный |  |  |
|  | пос. Пролетарский |  |  |
|  | д. Марьинская |  |  |

5. Требования к инвестиционной программе

5.1. Инвестиционная программа должна отвечать требованиям Федерального   закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям приказа Минрегионразвития РФ от 10 октября 2007 года  № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

5.2. Содержание инвестиционной программы и ее цели:

5.2.1. Паспорт программы.

5.2.2. Введение.

5.2.3. Правовое обоснование программы.

5.2.4. Принципы формирования инвестиционной программы.

5.2.5. Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

5.2.6. Сроки и этапы реализации программы (на период 2023-2030гг.).

5.2.7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

5.2.8. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5.2.9. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

5.2.10. Организационный план реализации инвестиционной программы.

5.2.11. Финансовый план реализации инвестиционной программы.

5.2.12. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

5.2.13. Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

5.2.14. Показатели эффективности Инвестиционной программы.

5.2.15. Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

5.2.16. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

5.2.17. Проект инвестиционного договора.

5.3. Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

5.3.1.  МКП Вожегодского муниципального района «Управление ЖКХ» рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

5.3.2. МКП Вожегодского муниципального района «Управление ЖКХ» предоставить информацию о возможных источниках финансирования инвестиционной программы.

5.3.3. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

| № п/п |  |  | Мероприятие |  |  | Объём финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2022322 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| Бекетовский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкция объектов водоснабжения с установкой системы очистки питьевой воды, артезианская скважина №1806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| 1.1. |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадниковский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Реконструкция объектов водоснабжения с установкой системы очистки питьевой воды в п.Кадниковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| 2.1. |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Текущий ремонт водопроводных сетей п.Кадниковский |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  | повышение надежности предоставления услуги водоснабжению |  |  |
| Нижнеслободской территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Реконструкция объектов водоснабжения с установкой системы очистки питьевой воды в д.Холдынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| 3.1. |  | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в д.Холдынка |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  | Повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| Явенгский территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция объектов водоснабжения с установкой системы очистки питьевой воды в п. Пролетарский, п. База, п.Молодежный, д. Марьинская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| 4.1. |  | Разработка проектно-сметной документации по объектам водоснабжения с/п Явенгское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Текущий ремонт водопроводных сетей в п. Пролетарский и п.База |  | * |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  | Повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |
| Вожегодскогий территориальный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Реконструкция системы водоснабжения п. Вожега |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам; повышение надежности предоставления услуги по водоснабжению |  |  |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения Вожегодского муниципального округа не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

-увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

7. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

7.1. МКП «Управление ЖКХ» направляет проект разработанной инвестиционной программы на бумажном носителе на согласование в администрацию Вожегодского муниципального округа.

7.2. Администрация Вожегодского муниципального округа обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МКП «Управление ЖКХ» в течение 30 календарных дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация Вожегодского муниципального округа рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории Вожегодского муниципального округа.

Администрация Вожегодского муниципального округа в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрацией Вожегодского муниципального округа является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация Вожегодского муниципального округа обязана указать причину отказа.

7.3. МКП «Управление ЖКХ» обязано в течение 7 рабочих дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию Вожегодского муниципального округа либо направить на подписание в администрацию Вожегодского муниципального округа протокол разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанный МКП «Управление ЖКХ».

Администрация Вожегодского муниципального округа не позднее 7 рабочих дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить МКП «Управление ЖКХ».

7.4. Администрация Вожегодского муниципального округа обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МКП «Управление ЖКХ» в течение 7 рабочих дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы ее дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном 6.2.-6.4 настоящего технического задания.

7.5. МКП «Управление ЖКХ» имеет право обратиться в администрацию Вожегодского муниципального округа с заявлением о корректировке инвестиционной программы, в том числе на весь срок ее действия, с учетом изменения условий деятельности МКП «Управление ЖКХ», а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».