АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2024

610

## От _______________ № ______________

п. Вожега

|  | Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Вожегодского муниципального округа |
| --- | --- |

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Вожегодского муниципального округа, создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения, администрация округа

ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа (приложение 1).

2. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Вожегодского муниципального округа (приложение 2).

3. Начальникам территориальных отделов администрации Вожегодского муниципального округа, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенным в населенных пунктах Вожегодского муниципального округа осуществлять контроль за:

исправностью, своевременным обслуживанием и ремонтом источников наружного противопожарного водоснабжения;

обеспечением подъезда и площадками для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержанием, в том числе в зимнее время;

обеспечением беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

проведением не реже 2 раз в год (весной – с 1 мая по 20 июня и осенью – с 1 октября по 20 ноября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Признать утратившими силу следующие постановления:

4.1. администрации сельского поселения Бекетовское:

от 29 июня 2018 года № 33 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Бекетовское и на прилегающих к ним территориях»;

от 16 мая 2019 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бекетовское от 29 июня 2018 года № 33 ««О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Бекетовское и на прилегающих к ним территориях»»;

от 21 сентября 2020 года № 36 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бекетовское от 29 июня 2018 года № 33 ««О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Бекетовское и на прилегающих к ним территориях»»;

от 12 июля 2021 года № 44 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бекетовское от 29 июня 2018 года № 33 ««О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Бекетовское и на прилегающих к ним территориях»»;

от 14 октября 2022 года № 50 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бекетовское от 29 июня 2018 года № 33 ««О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Бекетовское и на прилегающих к ним территориях»»;

4.2. администрации сельского поселения Кадниковское от 29 июня 2018 года № 48 «О  создании  условий   для  забора  в  любое  время   года  воды  из  источников  наружного  водоснабжения, расположенных  в  населенных  пунктах  с/п  Кадниковское  и  на  прилегающих  к  ним  территориях»;

4.3. администрации сельского поселения Мишутинское от 1 июня 2020 года № 12 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Мишутинское и на прилегающих к ним территориях»;

4.4. администрации сельского поселения Тигинское от 28 июня 2018 года  № 30 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Тигинское  и на прилегающих к ним территориях»;

4.5. администрации сельского поселения Ючкинское:

от 29 июня 2018 года № 43 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Ючкинское и на прилегающих к ним территориях»;

от 8 декабря 2020 года № 66 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Ючкинское от 29 июня 2018 года № 43 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Ючкинское и на прилегающих к ним территориях»»;

4.6. администрации сельского поселения Явенгское от 23 апреля 2019 года № 22 «О создании условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Явенгское и на прилегающих к ним территориях».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Борьба».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы

Вожегодского муниципального округа		                                     Е.В. Первов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа

от 10.06.2024 № 610

Приложение 1

Порядок

содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории Вожегодского муниципального округа

(далее – Порядок)

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) в границах населенных пунктов Вожегодского муниципального округа.

- Содержание и эксплуатация источников ППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ предусматривает:

эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств организаций, осуществляющих тушение пожаров;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

2.2. Администрация Вожегодского муниципального округа осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации источников ППВ.

Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации. Установка указателей источников ППВ возлагается на территориальные отделы администрации Вожегодского муниципального округа.

Установка указателей пожарных гидрантов и источников ППВ может осуществляться организацией, в обслуживании которой находятся сети водоснабжения, в соответствии с соглашением о взаимодействии и (или) муниципальным контрактом.

Пожарные гидранты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

- Учет, проверка и испытание источников ППВ.

3.1. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, территориальные отделы администрации округа не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3.2. Состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями территориальных управлений округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

В процессе обследования источников ППВ дается оценка их техническому состоянию, выявляется потребность в проведении ремонта, реконструкции источников ППВ, а также возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ организаций, осуществляющих тушение пожаров.

Администрация Вожегодского муниципального округа  формирует и утверждает реестр источников ППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за состоянием пожарных гидрантов администрация Вожегодского муниципального округа заключает муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарных гидрантов, которым предусматриваются работы по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания с организацией, имеющей лицензию на проведение данных работ. Работы по техническому обслуживанию гидрантов проводятся не менее двух раз в год.

- Ремонт, реконструкция, установка новых источников ППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. По окончании работ по ремонту пожарных гидрантов, организация, с которой заключен муниципальный контракт на проведение испытаний работоспособности источников пожаротушения могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Вожегодского муниципального округа

от 10.06.2024 № 610

Приложение 2

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Вожегодского муниципального округа

| № п/п | Вид источника НППВ (пожарный гидрант, пожарный пирс, пожарный водоем, водонапорная башня) | Место нахождения источника НППВ | Принадлежность | емкость (куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.В административных границах Кадниковского сельсовета |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Горького (возле дома № 40) | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 2. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Первомайская (около дома № 12) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 3. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Первомайская (около дома № 45) | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 4. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Новая (около дома № 11) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 5. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Спортивная (около дома № 16). | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 6. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Заболотная (около дома № 7) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 7. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Гагарина (около дома № 7) | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 8. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Транспортная (около дома № 8) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 9. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Чернышевского (около дома № 7) | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 10. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Комсомольская (около дома № 15) | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 11. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Кадниковский, ул. Школьная, (около дома №2) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 12. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Кадниковский, ул. Школьная, (около дома №21) | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 13. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Кадниковский, ул.Добролюбова, д.1а, (у пожарной части) | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 14. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Кадниковский, ул. Зеленая, (около дома №26) | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 15. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Кадниковский, ул.50 лет Победы, (около дома №8) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 16. | Пожарный водоем (закрытого типа) | п.Кадниковский, ул. Ветеранов, (около дома №11а) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 17. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Бекетово, ул.Лесная (около дома № 17) | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 18. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Бекетово, ул. Лесная (напротив дома № 17) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 19. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Бекетово, ул. Лесная (около дома № 29) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 20. | Пожарный пирс (река Долгая ) | п. Бекетово (с левой стороны от моста при въезде в поселок) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 21. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Яхренга, ул. Железнодорожная (на въезде в поселок) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 22. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Яхренга (перекресток ул.Красная и ул.Железнодорожная) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 23. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Яхренга, ул.Октябрьская, д.31 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 24. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Яхренга, ул.Школьная (около дома №3) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 25. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Яхренга, ул.Октябрьская (около дома №23,магазин) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 2. В административных границах Мишутинского сельсовета |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный водоем (закрытого типа) | д. Мишутинская, у дома № 19 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 2. | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Мишутинская, у дома № 6 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 3. | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Лукьяновская | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 4. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Озерный, ул. Лесная | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 5. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Озерный, ул. Центральная | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 6. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Озерный, ул. Рабочая | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 7. | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Мишутинская, у дома № 34 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 8. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Озерный, ул. Зеленая | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 3. В административных границах Митюковского, Ючкинского сельсоветов |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Заболотная, напротив дома №6 | Вожегодский муниципальный округ | 200 м3 |
| 2. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Нагорная, напротив дома №27 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 3. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Первомайская, напротив дома №24 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 4. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Пролетарская, вблизи дома №2 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 5. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Набережная (кордон) | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 6. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Школьная, вблизи дома №21 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 7. | Пожарный водоем (открытого типа) | п.Ючка, ул. Нагорная, вблизи дома №24 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 8. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Ючка, ул. Центральная (западная часть поселка) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 9. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Ючка, ул. Набережная, вблизи дома №29 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 10. | река | п. Ючка, ул. Набережная, напротив дома №6 |  | река |
| 11. | Пожарный водоем (открытого типа) | п. Ючка, ул. Комсомольская, вблизи дома №2 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 12. | Пожарный резервуар | д. Сосновица, вблизи дома №58 | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 13. | река | д. Сосновица, в 300 м на восток от здания администрации (дома №109) |  | река |
| 14. | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Сосновица, близи дома №83 (северная часть) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 15. | Пожарный резервуар | д. Сосновица, близи дома №9 (центральная часть) | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 16. | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Сосновица, близи дома №74 (южная часть) | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 17 | Пожарный водоем (открытого типа) | д. Костюнинская | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 4.В административных границах рабочего поселка Вожега и Вожегодского сельсовета |  |  |  |  |
| 1. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Луева, около дома № 2 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 2. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Заводская, 8 | Вожегодский муниципальный округ | 30 |
| 3.. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Заводская, 18 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 4. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Свободы, 10 | Вожегодский муниципальный округ | 25 |
| 5. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Свободы, 14 | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 6. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Свободы, 48 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 7. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Заболотная, 18 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 8. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Комсомольская, 4 | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 9. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Подлесная, 4 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 10. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Подлесная, 35 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 11. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Пролетарская, 22 | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 12. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Южная, 32 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 13. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Набережная, 7 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 14. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Кооперативная, 19 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 15. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Транспортная, 17 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 16. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Транспортная, 26 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 17. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Путейская, 1 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 18. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Хватова, 3 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 19. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Хватова, 3 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 20. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Спортивная | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 21. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Мира, 6 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 22. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Мира, 14 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 23. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, пер.Транспортный, 14 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 24. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, пер.Советский, 7 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 25. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Советская, 20 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 26. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Советская, 23 (у школы) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 27. | пожарный водоём (закрытого типа) | д.Большая Климовская, ул.Чкалова, 10 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 28. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Кузнецова, 7б | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 29. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 32 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 30. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, пер.Октябрьский, 16 | Вожегодский муниципальный округ | 60 |
| 31. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Гагарина, 2 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 32. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 59б | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 33. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 67б | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 34. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 60 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 35. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 69 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 36. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Мелиораторов (у гаражей) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 37. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 72 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 38. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Новинки, 1г | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 39. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Новинки (у памятника) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 40. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Новая (после дома № 10, возле ручья) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 41. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Луева, 3 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 42. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Шагалова, 1 (перекрёсток ул. Шагалова и объездной дороги) | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 43. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул. Октябрьская, 68а | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 44. | пожарный водоём (закрытого типа) | д. Савинская (у магазина) | Вожегодский муниципальный округ | 40 |
| 45. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул.Луева, 5а | Вожегодский муниципальный округ | 250 |
| 46. | пожарный водоём (закрытого типа) | п.Вожега, ул.Коммунистическая, 16 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 47. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Лесная, 51 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 48. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Песочная, 1 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 49. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Заречная, 23 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 50. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул.Артемьева | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 51. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Юбилейная (за домом №10) | Вожегодский муниципальный округ | 250 |
| 52. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Новинки (за гаражами АТП) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 53. | пожарный водоем (открытого типа) | д. Емельяновская | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 54. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул. Энергетиков | Вожегодский муниципальный округ | 350 |
| 55. | пожарный водоем (открытого типа) | д. Большая Климовская (возле котельной) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 56. | пожарный водоем (открытого типа) | д. Большая Климовская (в 20-ти метрах от дома №30) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 57. | пожарный водоем (открытого типа) | п. Вожега, ул. Первомайская, 1 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 58. | пожарный водоем (открытого типа) | п. Вожега, ул. Новинки (возле дороги на «Задорожье») | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 59. | пожарный водоем (открытого типа) | д. Большая Климовская (за домом №70) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 60. | пожарный водоем (открытого типа) | д. Ольшуковская (около здания ДК) | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 61. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул.Октябрьская, 68а | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 62. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул.Архангельская (возле д.6) (мкр.Радужный) | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 63. | пожарный водоем (открытого типа) | п.Вожега, ул.им.Я.Т.Дидка (возле д.13) (мкр.Радужный) | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 64. | пожарный водоем (открытого типа) | д.Савинская (в 70 м. от котельной на север, напротив фермы) | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 65. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 3 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 66. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 45 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 67. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 48 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 68. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 56 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 69. | пожарный гидрант | д. Большая Климовская у дома № 60 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 70. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 63-а | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 71. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 66 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 72. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 63 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 73. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 91 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 74. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 96 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 75. | пожарный гидрант | д.Большая Климовская у дома № 101 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 76. | пожарный гидрант | п.Вожега, ул. Транспортная (у здания ФОК) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 77. | пожарный гидрант | п.Вожега, ул. Садовая (у ДК) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 78. | пожарный гидрант | п.Вожега, ул. Мира (у дома № 6) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 79. | пожарный гидрант | п.Вожега, ул. Транспортная (у дома №37) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 80. | пожарный гидрант | п.Вожега, ул. Вокзальная (у дома №13) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 81. | пожарный гидрант | п.Вожега, пер. Транспортный (у поликлиники) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 82. | пожарный гидрант | п.Вожега, пер. Транспортный, 14 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 83. | пожарный гидрант | п.Вожега, пер.Транспортный, 14а (у магазина «Рыбачок») | Вожегодский муниципальный округ |  |
| Пожарные гидранты на новой системе водоснабжения в п. Вожега |  |  |  |  |
| 84. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | На территории Станции Водоочистки п. Вожега | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 85. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | На территории артезианской скважины «Архангельская» у въездных ворот | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 86. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Хватова, д.5 Координаты расположения 60.481479, 40.204510 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 87. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Хватова, д.7 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 88. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Гагарина, д.59 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 89. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Мира, д.18 Расположен в дороге (ул. Мира) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 90. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Гагарина, д.39 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 91. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Гагарина, д.25/23 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 92. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Гагарина, д.15/13 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 93. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Гагарина, д.1/3 Расположен в дороге (ул. Гагарина) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 94. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Октябрьская, д.59 Расположен в дороге (ул. Октябрьская) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 95. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Мира, д.10 Расположен в дороге (ул. Мира) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 96. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Мира, д.3 Расположен в дороге (ул. Мира) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 97. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Садовая, д.11 Расположен в дороге (ул. Садовая) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 98. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Советская, «ЦТНК» Расположен в дороге (ул. Советская) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 99. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Вокзальная, д.10 Расположен в дороге в проезде между ул. Вокзальная и ул. Транспортная | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 100. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Вокзальная Расположен у дежурной станции ЖД | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 101. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Вокзальная Расположен между зданием вокзала и водонапорной башней | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 102. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Свободы, д.3 Расположен между складами «Райпо» Координаты расположения 60.472304, 40.220106 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 103. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Шагалова, д.1 Координаты расположения 60.473189, 40.221009 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 104. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Труда, д.16 Расположен в дороге (ул. Труда) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 105. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | Перекресток ул. Объездная/Труда Расположен в дороге (ул. Объездная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 106. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Лесная, д.42 Расположен в обочине дороги (ул. Лесная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 107. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Лесная, д.18 Расположен в дороге (ул. Лесная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 108. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Лесная между домами №6/№4 Расположен в дороге (ул. Лесная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 109. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Заречная, 2 (перед мостом) со стороны ул. Свободы Расположен в дороге (ул. Заречная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 110. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Заречная, д.9 Расположен в дороге (ул. Заречная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 111. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Заречная, д.15 Расположен в дороге (ул. Заречная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 112. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Заречная, д.19/21 Расположен в дороге (ул. Заречная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 113. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Заречная, д.40 Расположен в дороге (ул. Заречная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 114. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Красноармейская, д.27 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 115. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Железнодорожная, д.20 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 116. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Железнодорожная, д.26 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 117. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Пионерская, д.34 Расположен в дороге (ул. Пионерская) в 30 метрах от перекрестка Пионерская/Железнодорожная | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 118. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Пионерская, д.27 Расположен в проезде между ул. Пионерская/ул. Набережная в 30 метрах на север от ул. Пионерская | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 119. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Пионерская между домами №10/№12 Расположен в дороге (ул. Пионерская) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 120. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, перекресток улиц Пионерская 2/Новая 36/37 В 50 метрах на восток от ул. Новая | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 121. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Кооперативная, д.30 В 15 метрах от дороги к дому №30 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 122. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Кооперативная, д.15 Расположен в обочине дороги у контейнерной площадки (ул. Кооперативная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 123. | пожарный гидрант | п. Вожега, ул. Свободы, д.27 Расположен на парковке у магазина «Восток», западный въезд | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 124. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, ул. Полярная, д.8 Расположен в дороге (ул. Полярная) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 125. | пожарный гидрант рабочий/ подключен | п. Вожега, перекресток улиц Советская, д. 1/Гагарина, д. 33 Расположен в дороге (ул. Советская) в 20 метрах от перекрестка в сторону ул. Советская на запад. Ориентир: дорожный знак | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 126. | пожарный гидрант рабочий | п. Вожега, д. Большая Климовская, д.17 Расположен на въезде на ул. Чкалова у погребов | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 127. | пожарный гидрант рабочий | п. Вожега, ул. Чкалова, д.14 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 128. | пожарный гидрант | п. Вожега, ул. Чкалова Расположен в проезде к зданию спортивной школы у бетонной эстакады | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 5.В административных границах Нижнеслободского сельсовета |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 30 м. от дома № 15 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 2. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 15 м. от дома № 75 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 3. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 20 м. от дома № 24 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 4. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 15 м. от дома № 33 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 5. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 50 м. от дома № 35 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 6. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 50 м. от дома № 40 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 7. | Пожарный гидрант | д. Черновская, в 25 м. от дома № 15 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 18. | Пожарный гидрант | д. Черновская, в 30 м. от дома № 17 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 9. | Пожарный гидрант | д. Черновская, в 35 м. от дома № 24 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 10 | Открытый пожарный водоем | д. Деревенька, в 200 м. от дома 33 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 11. | Пожарный гидрант | д. Деревенька, в 20 м. от дома № 6 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 6. В административных границах Марьинского, Раменского, Явенгского сельсоветов |  |  |  |  |
| 1. | водоем | п. База ул. Заречная,1 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 2. | водоем | п. База ул. Рабочая,14 | Вожегодский муниципальный округ | 140 |
| 3. | водоем | п. База ул. Рабочая,8 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 4. | водоем | п. База ул. Транспортная,3 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 5. | водоем | п. База ул. Транспортная,13 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 6. | ПГ | д. Марьинская,53 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 7. | ПГ | д. Марьинская,24 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 8. | ПГ | д. Марьинская,6 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 9. | ПГ | д .Марьинская,1 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 10. | ПГ | д.Марьинская,69 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 11. | ПГ | д.Белавинская,6 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 12. | ПГ | д.Белавинская,2б | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 13. | ПГ | д.Нефедовская,1 | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 14. | водоем | п.Пролетарский ул.Ветеранов,16 | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 15. | водоем | п.Пролетарский ул.Молодёжная,15 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 16. | водоем | п. Пролетарский пер. Железнодорожный ,4 | Вожегодский муниципальный округ | 65 |
| 17. | Пожарный пирс | п. Пролетарский ул. Набережная,2 |  | р.Кубена |
| 18. | Пожарный пирс | с. Покровское,13 |  | Р.Явенга |
| 19. | Пожарный пирс | с. Покровское ,52 |  | Р.Явенга |
| 20. | водоем | д. Пожарище,5 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 21. | водоем | д. Михайловская,11 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 22. | Пожарный пирс | д. Марьинская |  | р.Кубена |
| 23. | Пожарный пирс | д. Отрадное |  | р.Кубена |
| 24. | водоем | д. Коротыгинская | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 25. | водоем | д. Олеховская,2б | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 26. | водоем | п. Сямба,15 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 27. | водоем | п. Сямба,4 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 28. | Закрытый водоем | п. Молодёжный(у стационара) | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 29. | водоем | п. Молодёжный | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 30. | ПГ | д. Марьинская,4 (на д. Перепечиху) | Вожегодский муниципальный округ | Т-100 |
| 31. | Водонапорная башня | д.Михайловская | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 32. | водоем | д.Олеховская | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 7. В административных границах Бекетовского, Липино-Каликинского, Пунемского сельсоветов |  |  |  |  |
| 1. | Водоем | д. Бекетовская,158 | МБУЗ «Бекетовская участковая больница» | 150 |
| 2. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,143 |  | р.Вожега |
| 3. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,4 |  | р.Вожега |
| 4. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,20 |  | р.Вожега |
| 5. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,58 |  | р.Вожега |
| 6. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,114 |  | р.Вожега |
| 7. | Водоем | д. Бекетовская,159 |  | 150 |
| 8 | Пожарный водоем закрытого типа | д. Бекетовская,66-б | Вожегодская РЭС | 150 |
| 9. | подъезд к р.Вожега | д. Бекетовская,100 |  | р.Вожега |
| 10. | Водоем | д. Бекетовская,68-а |  | 150 |
| 11. | подъезд к р.Вожега | д. Гашково |  | р.Вожега |
| 12. | подъезд к р.Вожега | д. Боярская |  | р.Вожега |
| 13. | подъезд к р.Вожега | д. Быково |  | р.Вожега |
| 14. | подъезд к р.Вожега | д. Пильево |  | р.Вожега |
| 15. | подъезд к р.Вожега | д. Ануфриевская |  | р.Вожега |
| 16. | подъезд к р.Вожега | д. Ручьевская |  | р.Вожега |
| 17. | подъезд к р.Вожега | д. Нижняя |  | р.Вожега |
| 18. | подъезд к р.Вожега | д. Порохино |  | р.Вожега |
| 19. | подъезд к р.Вожега | д. Тарасовская |  | р.Вожега |
| 20. | Водоем | д. Барановская | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 21. | Водоем | д. Назаровская,2 | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 22. | Водоем | д. Наволок | Вожегодский муниципальный округ | 400 |
| 23. | Водоем | д. Сурковская | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 24. | Водоем | д. Кубинская | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 25. | Водоем | д. Тинготомо | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 26. | подъезд к р.Аньга | д. Борисово |  | р.Аньга |
| 27. | Водоем | д. Борисово,5 | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 28. | Водоем | д. Крапивино | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 29. | Водоем | д.Козлово | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 30. | Водоем | д. Пёхтач | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 31. | Водоем | д. Мышино,4 | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 32. | Водоем | д. Андреевская,28 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 33. | Водоем | д. Кропуфинская – д. Никульская (100м от деревни) | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 34. | ЗПВ | с. Воскресенское,20 | Вожегодский муниципальный округ | 20 |
| 35. | Водоем | д. Курицино | Вожегодский муниципальный округ | 500 |
| 36. | Водоем | д. Зуево,6 | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 37. | Водоем | д. Мытник,17 | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 38. | Водоем | д. Строкавино,16 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 8. В административных границах Огибаловского, Тавенгского, Тигинского сельсоветов |  |  |  |  |
| 1. | Пожарный водоем (закрытый) | д. Гридино, около Дома культуры | Вожегодский муниципальный округ | 0 |
| 2. | Пожарный водоем (открытый) | д. Гридино, между мостом и мастерскими колхоза. Река | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 3. | Пожарный водоем (открытый) | д. Гридино, после детского сада направо, примерно в 20 м от жилого жома № 58 | Вожегодский муниципальный округ | 300 |
| 4. | Пожарный водоем (открытый) | д. Дровдиль, в конце деревни, слева | Вожегодский муниципальный округ | 400 |
| 5. | Пожарный водоем (открытый) | д. Лещевка, перед въездом в деревню, слева( река) | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 6. | Пожарный водоем (открытый) | д. Левинская, примерно в 300 м налево от школы | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 7. | Пожарный водоем (открытый) | д. Пожар, в центре деревни у световой опоры № 23 | Вожегодский муниципальный округ | 70 |
| 8. | Пожарный водоем (открытый) | д. Степаниха, налево от таксофона в 100 м | Вожегодский муниципальный округ | 50 |
| 9. | Пожарный гидрант | д. Куршиевская, 28 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 10. | Пожарный гидрант | д. Огибалово, 7 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 11. | Пожарный гидрант | д. Огибалово, 1 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 12. | Пожарный гидрант | д. Поздеевская,11-13 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 13. | Пожарный гидрант | д. Завраг,2-10 | Вожегодский муниципальный округ |  |
| 14. | Пожарный водоем (открытый) | д. Анциферовская | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 15. | Пожарный водоем (открытый) | д. Заберезник | Вожегодский муниципальный округ | 250 |
| 16. | Пожарный водоем (открытый) | д. Коротковская | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 17. | Пожарный водоем (открытый) | д. Нефедовская | Вожегодский муниципальный округ | 80 |
| 18. | Пожарный водоем (открытый) | д. Огибалово | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 19. | Пожарный водоем (открытый) | д. Столбиха | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 20. | Пожарный водоем (открытый) | д. Гридино, 100 м от дома № 60 | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 21. | Пожарный водоем (открытый) | д. Коневка, 45 м от дома № 6 | Вожегодский муниципальный округ | 200 |
| 22. | Пожарный водоем (открытый) | д. Коневка, 62 м от дома № 1 | Вожегодский муниципальный округ | 100 |
| 23. | Пожарный водоем (открытый) | д. Савинская | Вожегодский муниципальный округ | 150 |
| 24. | Пожарный водоем (открытый) | д. Гридино, 95 м от дома № 83 у ДК | Вожегодский муниципальный округ | 200 |